ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ 2
ДЛЯ загального модуля 
1.  Який документ визначає статус технічного регулювання?

1. ДБН.

2. ГОСТ.

3. Закон України.
4. ДСТУ.
Вірний 3.

Відповідно до Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» технічне регулювання – це правове регулювання відносин у сфері встановлення, застосування та виконання обов'язкових вимог до продукції або пов'язаних з нею процесів, систем і послуг, персоналу та органів, а також перевірка їх дотримання шляхом оцінки відповідності та/або ринкового нагляду.
2.  Яке правове регулювання  відносин забезпечує технічне регулювання?

1. У сфері обов’язкових вимог до продукції.

2. У сфері конкурентоспроможності на ринку.

3. У сфері ціноутворення.
4. У сфері оподаткування виробників.
Вірний 1.

Відповідно до Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» технічне регулювання – це правове регулювання відносин у сфері встановлення, застосування та виконання обов'язкових вимог до продукції або пов'язаних з нею процесів, систем і послуг, персоналу та органів, а також перевірка їх дотримання шляхом оцінки відповідності та/або ринкового нагляду.
3.  Яке правове регулювання  відносин забезпечує технічне регулювання?

1. У сфері  презентації  дотримання обов’язкових вимог до продукції.

2. У сфері конкурентоспроможності на ринку.

3. У сфері оцінки відповідності продукції обов’язковим вимогам.

4. У сфері оподаткування виробників.
Вірний 3.

Відповідно до Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» технічне регулювання – це правове регулювання відносин у сфері встановлення, застосування та виконання обов'язкових вимог до продукції або пов'язаних з нею процесів, систем і послуг, персоналу та органів, а також перевірка їх дотримання шляхом оцінки відповідності та/або ринкового нагляду.

4.  Яке правове регулювання  відносин забезпечує технічне регулювання?

1. У сфері  презентації  дотримання обов’язкових вимог до продукції.

2. У сфері конкурентоспроможності на ринку.

3. У сфері ринкового нагляду за дотриманням обов’язкових вимог до продукції.

4. У сфері оподаткування виробників.
Вірний 3.

Відповідно до Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» технічне регулювання – це правове регулювання відносин у сфері встановлення, застосування та виконання обов'язкових вимог до продукції або пов'язаних з нею процесів, систем і послуг, персоналу та органів, а також перевірка їх дотримання шляхом оцінки відповідності та/або ринкового нагляду.
5.  Що не є об’єктом стандартизації ?

1. Продукція.

2. Процеси та послуги.

3. Рівень рентабельності продукції.

4. Вимоги до термінології, позначення, фасування.
Вірний 3.

Згідно із Законом України «Про стандартизацію» об’єктами стандартизації є: продукція, процеси та послуги, зокрема матеріали, складники, обладнання, системи, їх сумісність, правила, процедури, функції, методи чи діяльність, персонал і органи, а також вимоги до термінології, позначення, фасування, пакування, маркування, етикетування.
6.  Хто не є суб’єктом стандартизації ?

1. Центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації.

2. Рада стандартизації та технічного регулювання.

3. Громадська рада центрального органу виконавчої влади.

4. Технічні комітети стандартизації.
Вірний 3.

Згідно із Законом України «Про стандартизацію» суб’єктами стандартизації є: центральний орган виконавчої влади з питань стандартизації; рада стандартизації та технічного регулювання; технічні комітети стандартизації; інші суб'єкти, що займаються стандартизацією.
7.  Що не є метою стандартизації ?

1. Забезпечення відповідності об'єктів стандартизації їх функціональному призначенню.

2. Забезпечення конкурентного статусу на ринку.

3. Підтримка розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції.

4. Забезпечення раціонального використання природних ресурсів.
Вірний 2.

Згідно із Законом України «Про стандартизацію» метою  стандартизації  в Україні є забезпечення раціонального використання природних ресурсів, відповідності об'єктів стандартизації їх функціональному призначенню, інформування споживачів про якість продукції, процесів та послуг, підтримка розвитку і міжнародної конкурентоспроможності продукції та торгівлі товарами і послугами.
8.  До чого не  встановлюють технічні вимоги технічні умови?

1. Продукція.

2. Послуги.

3. Винаходи.

4. Процеси.
Вірний 2.

Згідно із Законом України «Про стандартизацію» технічні умови – це документ, що встановлює технічні вимоги, яким повинні відповідати продукція, процеси чи послуги. Технічні умови можуть бути стандартом, частиною стандарту або окремим документом.
9.  Який документ встановлює статус національного стандарту?

1.Закон України.

2. Постанова Кабінету Міністрів України.

3. ДБН.

4. ДСТУ.
Вірний 1.

Згідно із Законом України «Про стандартизацію» національний стандарт – це державний стандарт України, прийнятий центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації та доступний для широкого кола користувачів.

10.  Ким затверджується стандарт?

1.Профільним комітетом Верховної ради України.

2. Кабінетом Міністрів України.

3. Громадською радою.

4. Уповноваженим органом.
Вірний 4.

Згідно із Законом України «Про стандартизацію» стандарт – це документ, розроблений на основі консенсусу та затверджений уповноваженим органом, що встановлює призначені для загального і багаторазового використання правила, інструкції або характеристики, які стосуються діяльності чи її результатів, включаючи продукцію, процеси або послуги, дотримання яких є необов'язковим. Стандарт може містити вимоги до термінології, позначок, пакування, маркування чи етикетування, які застосовуються до певної продукції, процесу чи послуги.

11.  Ким затверджено регламент підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування?
1.Профільним комітетом Верховної ради України.

2. Кабінетом Міністрів України.

3. Громадською радою.

4. Уповноваженим органом.
Вірний 2.

Загальні вимоги до проведення процедури підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування визначаються Правилами підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2006 № 240.
12.  Які послуги надає орган з оцінки відповідності?
1. З оформлення митних процедур .

2. З оцінки технічного стану.

3. З оцінки відповідності.

4. З дослідження продукції.
Вірний 3.

Відповідно до Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» орган з оцінки відповідності – це орган, який надає послуги з оцінки відповідності.
13.  Яким документом підтверджується придатність нових будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, зокрема іноземного походження, виробництво, застосування та експлуатація яких не регламентовані нормативними документами для застосування?
1. Технічними умовами .

2. Технічним свідоцтвом.

3. Висновком базової організації.

4. Іноземним стандартом.
Вірний 2.

Придатність нових будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, зокрема іноземного походження, виробництво, застосування та експлуатація яких не регламентовані нормативними документами для застосування, підтверджується Технічним свідоцтвом.
14.  Що повинні довести процедури оцінки відповідності?
1. Високий технічний рівень .

2. Ринкову привабливість.

3. Виконання встановлених вимог.

4. Можливість організації виробництва.
Вірний 3.

Відповідно до Закону України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» підтвердження відповідності – це видача документа (декларація про відповідність або сертифікат відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог.

15.  Який документ встановлює вимоги до порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність?

1.Закон України.

2. Постанова Кабінету Міністрів України.

3. ДБН.

4. ДСТУ.
Вірний 2.

Вимоги до порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність визначаються постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 № 543.

16.  Яким документом визначаються вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм?

1. Постанова Кабінету Міністрів України.

2. ДБН.

3. ГОСТ

4. ДСТУ.
Вірний 4.

Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм визначаються ДСТУ Б А.1.1-91:2008.

17.  Яким документом визначаються вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм?

1. Постанова Кабінету Міністрів України.

2. ДБН.

3. ГОСТ

4. ДСТУ.
Вірний 4.

Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм визначаються ДСТУ Б А.1.1-91:2008.

18.  Яким документом визначаються вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм?

1. Постанова Кабінету Міністрів України.

2. ДБН.

3. ГОСТ

4. ДСТУ.
Вірний 4.

Вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм визначаються ДСТУ Б А.1.1-91:2008.

19.  Яким документом визначаються вимоги до побудови, викладання, оформлення та видання будівельних норм?

1.Закон України.

2. Постанова Кабінету Міністрів України.

3. ДБН.

4. ДСТУ.
Вірний 3.

Класифікацію нормативних документів у будівництві встановлює ДБН А.1.1-1-2009 «Система стандартизації та нормування у будівництві. Основні положення».

20.  Базова організація  виконує у визначеному напрямі будівництва функції щодо здійснення робіт із?

1.Проектування.

2. Підготовки земельної ділянки.

3. Будівництва.

4. Нормування.
Вірний 4.

Згідно із Законом України «Про будівельні норми» базова організація з науково-технічної діяльності у будівництві – це науково-дослідна або науково-технічна (проектна) організація, що виконує у визначеному напрямі будівництва функції щодо здійснення робіт із нормування.

21.  Що таке будівельні норми?

1. Загальнодержавний стандарт.

2. Відомчий стандарт.

3. Підзаконний нормативний акт технічного характеру.

4. Акт загально правового характеру.
Вірний 3.

Згідно із Законом України «Про будівельні норми» будівельні норми – це затверджений суб'єктом нормування підзаконний нормативний акт технічного характеру, що містить обов'язкові вимоги у сфері будівництва, містобудування та архітектури.
22.  Якими документами регламентуються вимоги до складу і змісту проектної документації?

1. Постанова Кабінету Міністрів України.

2. ДБН.

3. ГОСТ

4. ДСТУ.
Вірний 2.

Вимоги до Вимоги до проектної документації регламентуються ДБН А.2.2-3 «Склад та зміст проектної документації для будівництва» та комплексом стандартів А.2.4 «Система проектної документації у будівництві (СПДБ)»
23.  Які поняття не охоплює термін «нормативний документ»?

1. Стандарт.

2. Кодекс усталеної практики.

3. Інструкція

4. Технічні умови.
Вірний 3.

Згідно із Законом України «Про стандартизацію» нормативний документ – це документ, який установлює правила, загальні принципи чи характеристики різних видів діяльності або їх результатів. Цей термін охоплює такі поняття як "стандарт", "кодекс усталеної практики" та "технічні умови".
24.  Що не є результатом стандартизації?

1. Сприяння науково-технічному співробітництву.

2. Зниження технічного рівня продукції.

3.Усунення бар'єрів у торгівлі

4. Підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню.

Вірний 2.

Згідно із Законом України «Про стандартизацію» стандартизація – це діяльність, що полягає у встановленні положень для загального і багаторазового застосування щодо наявних чи можливих завдань з метою досягнення оптимального ступеня впорядкування у певній сфері, результатом якої є підвищення ступеня відповідності продукції, процесів та послуг їх функціональному призначенню, усуненню бар'єрів у торгівлі і сприянню науково-технічному співробітництву.
25.  Які нові об’єкти будівельної діяльності не підлягають підтвердженню їх придатності для застосування?

1. Матеріали.

2. Устаткування.

3. Вироби.
4. Конструкції.

Вірний 2.

Підтвердженню придатності для застосування у будівництві підлягають нові матеріали, вироби та конструкції, зокрема іноземного походження, виробництво, застосування та експлуатація яких не регламентовані національними стандартами, державними будівельними нормами і правилами, іншими нормативними документами.
26.  Який нормативно-правовий акт визначає основні вимоги до будівельних виробів, будівель і споруд?

1. Державний стандарт.

2. Розпорядження КМУ.

3. Технічний регламент.
4. Стандарт-настанова.

Вірний 3.

Основні вимоги до будівельних виробів, будівель і споруд визначає Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20.12.2006 № 1764.

27.  Які нормативні документи не можуть бути Регламентними технічними умовами?

1. Стандарти.

2. Настанови.

3. Технічні умови.
4. Технічні свідоцтва.

Вірний 2.

Регламентними технічними умовами можуть бути: стандарти, технічні умови та технічні свідоцтва.
28.  Яким шляхом не виконується доказування вимог при проведенні оцінки відповідності?

1. Випробування.

2. Стеження.

3. Здійснення контролю.
4. Сертифікації.

Вірний 2.

Згідно із Законом України «Про стандарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності» оцінка відповідності – це доказування, що встановлені вимоги до продукції, процесу, системи, особи або органу виконано шляхом випробування, здійснення контролю або сертифікації.
29.  Який орган видає  Технічне свідоцтво з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування?

1. Секретаріат Кабінету Міністрів України.

2. Центральний орган виконавчої влади з питань будівництва та архітектури.

3. Департамент (Управління) профільного міністерства.
4. Базова організація.

Вірний 2.

Технічне свідоцтво з підтвердження придатності нових будівельних виробів для застосування видає центральний орган виконавчої влади з питань будівництва та архітектури. Таким органом на сьогодні є Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон України).
30.  Якими документами конкретизовано вимоги до об’єктів будівництва щодо безпеки, визначені Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд?

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України.

2. ДБН.

3. ГОСТ

4. ДСТУ.
Вірний 2.

Вимоги до об’єктів будівництва, визначені Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, конкретизовано у шести державних будівельних нормах, присвячених таким основним вимогам: механічний опір і стійкість, пожежна безпека, безпека життя і здоров'я людини та захист навколишнього природного середовища, безпека експлуатації, захист від шуму, економія енергії.
31.На підставі чого визначається кількість стадій проектування?

1. Класу   наслідків (відповідальності)   об'єкта   будівництва   та   категорії   його складності  (архітектурної  та  технічної).

2. Категорії   складності   об'єкта   будівництва.

3. Класу   наслідків  об'єкта будівництва.

4. Вимог органів самоврядування.
Вірний 1.

Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затверджений наказом Мінрегіону від 16.05.2011  № 45, зареєстрований Мін’юстом 1 червня 2011 р. за № 651/19389.

7. Проектувальник  і  замовник  визначають   клас   наслідків (відповідальності)   об'єкта   будівництва   та   категорію   його складності  (архітектурної  та  технічної),   на   підставі   яких встановлюють кількість стадій проектування.

32.Хто визначає клас наслідків (відповідальності)  об'єкта будівництва?

1. Проектувальник.

2. Замовник.

3. Орган самоврядування.

4. Проектувальник і замовник.
Вірний 4.

Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затверджений наказом Мінрегіону від 16.05.2011  № 45, зареєстрований Мін’юстом 1 червня 2011 р. за № 651/19389.

7. Проектувальник  і  замовник  визначають   клас   наслідків (відповідальності)   об'єкта   будівництва   та   категорію   його складності  (архітектурної  та  технічної),   на   підставі   яких встановлюють кількість стадій проектування.

33.Хто визначає категорію   складності  (архітектурної  та  технічної)  об'єкта будівництва?

1. Проектувальник.

2. Замовник.

3. Орган самоврядування.

4. Проектувальник і замовник.
Вірний 4.

Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затверджений наказом Мінрегіону від 16.05.2011  № 45, зареєстрований Мін’юстом 1 червня 2011 р. за № 651/19389.

7. Проектувальник  і  замовник  визначають   клас   наслідків (відповідальності)   об'єкта   будівництва   та   категорію   його складності  (архітектурної  та  технічної),   на   підставі   яких встановлюють кількість стадій проектування.

34.Хто визначає виконавця авторського нагляду?

1. Проектувальник.

2. Замовник.

3. Орган самоврядування.

4. Проектувальник і замовник.
Вірний 4.

Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затверджений наказом Мінрегіону від 16.05.2011  № 45, зареєстрований Мін’юстом 1 червня 2011 р. за № 651/19389.

 8. Замовник і проектувальник  визначають  в  умовах  договору виконавця  авторського  нагляду,  який  здійснює авторський нагляд відповідно до вимог законодавства та державних будівельних норм.
35.Чим визначається склад і зміст проектної документації?

1. Державними стандартами.

2. Будівельними нормами.

3. Постановами КМУ.
4. Законами України.
Вірний 2.

Порядок розроблення проектної документації на будівництво об'єктів, затверджений наказом Мінрегіону від 16.05.2011  № 45, зареєстрований Мін’юстом 1 червня 2011 р. за № 651/19389.

10. Склад    та   зміст   проектної   документації   об'єктів будівництва на всіх стадіях проектування визначаються будівельними нормами  і мають бути достатніми для оцінки проектних рішень та їх реалізації.
36.Чим визначається порядок проектування та будівництва об’єктів?

1. Державними стандартами.

2. Будівельними нормами.

3. Постановою КМУ.

4. Законом України.
Вірний 4.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (17 лютого 2011 року № 3038-VI).

Стаття 26. Забудова територій 

5. Проектування та будівництво об'єктів здійснюється власниками або користувачами земельних ділянок у такому порядку: 

37.Хто керує розробленням проекту об’єкта архітектури?

1. Головний архітектор проекту.

2. Головний інженер проекту.

3. Уповноважена замовником особа.

4. Сертифікований архітектор.
Вірний 4.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (17 лютого 2011 року № 3038-VI).

Прикінцеві положення

11) у Законі України "Про архітектурну діяльність":

статтю 7 викласти в такій редакції: 

«Стаття 7. Розроблення та затвердження проекту об'єкта архітектури 

Проект об'єкта архітектури розробляється під керівництвом або з обов'язковою участю архітектора, який має відповідний кваліфікаційний сертифікат. …»
38. Чим встановлюються загальні принципи забезпечення надійності і конструктивної безпеки будівель і споруд?

1. Державними стандартами.

2. Будівельними нормами.

3. Постановами КМУ.

4. Законами України.
Вірний 2.

ДБН В.1.2-14-2009 Загальнi принципи забезпечення надiйностi та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ..

1.2 Дані Норми встановлюють загальні принципи забезпечення надійності і конструктивної безпеки будівель і споруд, будівельних конструкцій та основ (далі - конструкції замість конст​рукції та основи) на основі регулювання надійності їх складових частин.

39. Що характеризує чисельний показник ймовірності безвідмовної роботи споруди, її частини або елемента?

1. Ремонтопридатність.

2. Надійність.

3. Ризик.

4. справний стан об’єкта.

Вірний 2.

ДБН В.1.2-14-2009 Загальнi принципи забезпечення надiйностi та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.

4.1.4 Чисельно надійність характеризується показниками ймовірності безвідмовної роботи, наробкою до відмови, середнім терміном служби тощо.

40. У будівель класу наслідків СС3 можлива небезпека для здоров’я і життя людей, які постійно перебувають на об’єкті у кількості  
1. Від 100 до 200.

2. Від 1000 до 2000.
3. до 300.

4. понад 300.

Вірний 4.

ДБН В.1.2-14-2009 Загальнi принципи забезпечення надiйностi та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.

5.1 Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд, табл.1.

41. У будівель класу наслідків СС2 можлива небезпека для здоров’я і життя людей, які постійно перебувають на об’єкті у кількості  
1. Від 10 до 50.

2. Від 20 до 300.

3. До 20.

4. Понад 300.

Вірний 2.

ДБН В.1.2-14-2009 Загальнi принципи забезпечення надiйностi та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.

5.1 Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд, табл.1.
42. У будівель класу наслідків СС1 можлива небезпека для здоров’я і життя людей, які постійно перебувають на об’єкті у кількості  
1. Від 20 до 50.

2. Від 50 до 100.

3. До 20.

4. Понад 100.
Вірний 3.

ДБН В.1.2-14-2009 Загальнi принципи забезпечення надiйностi та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.

5.1 Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд, табл.1.

43. У будівель класу наслідків СС1 можлива небезпека для здоров’я і життя людей, які періодично перебувають на об’єкті у кількості  
1. Від 100 до 500.

2. Від 50 до 100.

3. До 50.

4. До 20.
Вірний 3.

ДБН В.1.2-14-2009 Загальнi принципи забезпечення надiйностi та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.

5.1 Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд, табл.1.

44. У будівель класу наслідків СС2 можлива небезпека для здоров’я і життя людей, які періодично перебувають на об’єкті у кількості  
1. Від 1000 до 2000.

2. Від 50 до 1000.

3. До 50.

4. До 20.
Вірний 2.

ДБН В.1.2-14-2009 Загальнi принципи забезпечення надiйностi та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.

5.1 Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд, табл.1.

45. У будівель класу наслідків СС3 можлива небезпека для здоров’я і життя людей, які періодично перебувають на об’єкті у кількості  
1. Від 100 до 200.

2. Від 500 до 1000.

3. Понад 1000.

4. Понад 2000.
Вірний 3.

ДБН В.1.2-14-2009 Загальнi принципи забезпечення надiйностi та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.

5.1 Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд, табл.1.

46. У будівель класу наслідків СС1 можлива небезпека для здоров’я і життя людей, які перебувають за об’єктом у кількості  
1. Понад 10000.

2. Від 5000 до 10000.

3. До 5000.

4. До 2000.
Вірний 4.

ДБН В.1.2-14-2009 Загальнi принципи забезпечення надiйностi та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.

5.1 Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд, табл.1.

47. У будівель класу наслідків СС2 можлива небезпека для здоров’я і життя людей, які перебувають за об’єктом у кількості  
1. Від 150000 до 200000.

2. Понад 200000.

3. Від 2000 до 150000.

4. До 2000.
Вірний 3.

ДБН В.1.2-14-2009 Загальнi принципи забезпечення надiйностi та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.

5.1 Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд, табл.1.

48. У будівель класу наслідків СС3 можлива небезпека для здоров’я і життя людей, які перебувають за об’єктом у кількості  
1. Понад 200000.

2. Понад 150000.

3. Від 2000 до 150000.

4. До 2000.
Вірний 2.

ДБН В.1.2-14-2009 Загальнi принципи забезпечення надiйностi та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.

5.1 Класи наслідків (відповідальності) будівель і споруд, табл.1.

49. При відмові конструкцій категорії відповідальності А можуть виникнути наслідки:  
1. Ніякі наслідки не фіксуються.

2. Не виникає порушення функціонування інших конструкцій або їх елементів.

3. Може виникнути ускладнення нормальної експлу​атації будівлі (споруди) або відмова інших конструкцій, які не належать до категорії А.

4. Може виникнути повна непридатність до експлу​атації будівлі (споруди) в цілому або значної її частини.
Вірний 4.

ДБН В.1.2-14-2009 Загальнi принципи забезпечення надiйностi та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.

5.2.1Залежно від наслідків, які можуть бути викликані відмовою, розрізняють три категорії відповідальності конструкцій та їх елементів:

· А - конструкції та елементи, відмова яких може призвести до повної непридатності до експлу​атації будівлі (споруди) в цілому або значної її частини.

· Б - конструкції та елементи, відмова яких може призвести до ускладнення нормальної експлу​атації будівлі (споруди) або до відмови інших конструкцій, які не належать до категорії А.

· В - конструкції, відмови яких не призводять до порушення функціонування інших кон​струкцій або їх елементів.

50. При відмові конструкцій категорії відповідальності Б можуть виникнути наслідки:  
1. Ніякі наслідки не фіксуються.

2. Не виникає порушення функціонування інших конструкцій або їх елементів.

3. Може виникнути ускладнення нормальної експлу​атації будівлі (споруди) або відмова інших конструкцій, які не належать до категорії А.

4. Може виникнути повна непридатність до експлу​атації будівлі (споруди) в цілому або значної її частини.
Вірний 3.

ДБН В.1.2-14-2009 Загальнi принципи забезпечення надiйностi та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.

5.2.1Залежно від наслідків, які можуть бути викликані відмовою, розрізняють три категорії відповідальності конструкцій та їх елементів:

· А - конструкції та елементи, відмова яких може призвести до повної непридатності до експлу​атації будівлі (споруди) в цілому або значної її частини.

· Б - конструкції та елементи, відмова яких може призвести до ускладнення нормальної експлу​атації будівлі (споруди) або до відмови інших конструкцій, які не належать до категорії А.

· В - конструкції, відмови яких не призводять до порушення функціонування інших кон​струкцій або їх елементів.

51. При відмові конструкцій категорії відповідальності В можуть виникнути наслідки:  
1. Ніякі наслідки не фіксуються.

2. Не виникає порушення функціонування інших конструкцій або їх елементів.

3. Може виникнути ускладнення нормальної експлу​атації будівлі (споруди) або відмова інших конструкцій, які не належать до категорії А.

4. Може виникнути повна непридатність до експлу​атації будівлі (споруди) в цілому або значної її частини.
Вірний 2.

ДБН В.1.2-14-2009 Загальнi принципи забезпечення надiйностi та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ.

5.2.1Залежно від наслідків, які можуть бути викликані відмовою, розрізняють три категорії відповідальності конструкцій та їх елементів:

· А - конструкції та елементи, відмова яких може призвести до повної непридатності до експлу​атації будівлі (споруди) в цілому або значної її частини.

· Б - конструкції та елементи, відмова яких може призвести до ускладнення нормальної експлу​атації будівлі (споруди) або до відмови інших конструкцій, які не належать до категорії А.

· В - конструкції, відмови яких не призводять до порушення функціонування інших кон​струкцій або їх елементів.

52. Експериментальне будівництво здійснюється з метою:  
1. Виконати вимоги органів самоврядування.

2. Визначення рівня сучасності об’єкту.

3. Перевірки на практиці нових науково-технічних  розробок  у  галузі.

4. Забезпечення вартісних параметрів об’єкту.
Вірний 3.

Положення про експериментальне будівництво (затверджене наказом Мінбудархітектури від 27 грудня 1993 р.  №245, зареєстроване Мін’юстом 11 лютого 1994 р. за №25/243).

     1.1.  Експериментальне  будівництво  впроваджується  з  метою перевірки на практиці нових науково-технічних  розробок  у  галузі архітектури, будівництва і будівельних матеріалів,  що  спрямовані на  вдосконалення  архітектурно-планувальних  рішень  будівель   і забудови  у  цілому,  зниження   матеріаломісткості,    підвищення експлуатаційних  характеристик,  енергозбереження,    впровадження передових  методів  проведення  будівельних  робіт,  вдосконалення нормативних документів і державних стандартів та інше.

53. Державна архітектурно-будівельна інспекція та її територіальні органи реєструють декларації про початок виконання будівельних робіт для об’єктів:  
1. IV і V категорій складності.

2. I - V категорій складності.

3. I - III категорій складності.

4. V категорій складності.
Вірний 3.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (17 лютого 2011 року № 3038-VI).

Стаття 34. Право на виконання будівельних робіт 

1. Замовник має право виконувати будівельні роботи після: 

2) реєстрації відповідною інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю декларації про початок виконання будівельних робіт - щодо об'єктів будівництва, що належать до I - III категорій складності; 

54. Державна архітектурно-будівельна інспекція та її територіальні органи видають дозвіл на початок виконання будівельних робіт для об’єктів:  
1. IV і V категорій складності.

2. I - V категорій складності.

3. I - III категорій складності.

4. II категорій складності.
Вірний 1.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» (17 лютого 2011 року № 3038-VI).

Стаття 37. Дозвіл на виконання будівельних робіт 

1. Право на виконання підготовчих робіт (якщо вони не були виконані раніше згідно з повідомленням або зареєстрованою декларацією про початок виконання підготовчих робіт) і будівельних робіт на об'єктах будівництва, що належать до IV і V категорій складності, підключення об'єкта будівництва до інженерних мереж та споруд надається замовнику та генеральному підряднику чи підряднику (у разі якщо будівельні роботи виконуються без залучення субпідрядників) після отримання дозволу на виконання будівельних робіт. 

2. Дозвіл на виконання будівельних робіт видається відповідними інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви. 

