Сертифікат (БНіП  ІІІ-18-75)
ТОВ “МАРКЕТ-ТРАНС” 

СЕРТИФІКАТ МАЙСТЕРНІ  №____  на  металеві конструкції

Балка металева Бм 2- 02 – 1  шт.
Замовник:__ Національний університет ДПС України 
1. Найменування об’єкту:_”Будівництво двох гуртожитків по 500 місць кожний з блоком обслуговування для НУДПСУ в м. Ірпінь по вул. Тургенівській, 102 б”__________________ __
2. Маса згідно креслень:____223,8  кг/шт ____________
3. Дата початку виготовлення_____________________________________________________
Дата  кінця  виготовлення_____________________________________________________
4. Організація, що виготовила робочі креслення, № креслень:__УкрДІПРОУЗ,          ТОВ „УКРА-НА”, креслення 9448-А,В –КЗВ-Бм2____

5. Організація, що виготовила деталіровочні креслення, № креслень_______
6. Металеві конструкції  виготовлені відповідно до кр.  9448-А,В –КЗВ-Бм2__
Конструкції виготовлені із сталей марок           Швелер №24 ГОСТ 8240-89;                лист 8, 20 мм ГОСТ 19903-0; арматура А240 діам. 6 і 8 мм  ДСТУ 3760-98_____
Використані матеріали відповідають вимогам проекту.

7. При  зварюванні застосовані:

а) електроди_____АНО-4, діам. 4 мм ГОСТ9466-75___________;

б) зварювальний дріт_________________________________________________; 

в) захісні гази_______________________________________________________;

г)  флюс____________________________________________________________.

8. Зварювальники  пройшли іспити згідно: Правил _атестації зварювальників затв. Держнаглядохоронпраці України від 19.04.96 р. №61____.
9. Зварювальні шви випробувано_____________________________________________________.
10. Антикорозійний захист _____ _ПФ-0244 за 2 рази_________.
Примітка:
1. Сертифікати на сталь, електроди, зварювальний дріт, флюс, захисні гази, заклепки, болти, матеріали для грунтовки  зберігаються  в майстерні.

2. Протоколи іспитів електрозварювальників зберігаються в майстерні.
Даний сертифікат гарантує відповідність виготовлених металевих конструкцій  робочої конструкторської документації, БНіП ІІІ-18-75.

Додатки:

1. копії сертифікатів на металеві вироби  - 3 аркуші___________________
2. копія сертифікату на електроди ___________________  _____________

3. ____________________________________________________________
Начальник дільниці ТОВ “Маркет-Транс”_____________________ /_______________._/
м. Ірпінь
“____”_______________ 200__р. 

